TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 04-01-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1010	    0.474	    1.196	    0.573	   96.722	    1.535	    0.060	    0.006	    0.006	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.302	N/A	03/31/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1012	    0.492	    1.191	    0.574	   96.474	    1.746	    0.080	    0.006	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.139	0.000	03/31/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1019	    0.997	    0.142	    0.575	   96.993	    1.729	    0.105	    0.015	    0.013	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1343.159	 -103.914	03/31/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1013	    0.014	    2.415	    0.580	   94.861	    2.455	    0.169	    0.019	    0.035	    0.011	    0.011	    0.005	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.674	  -33.124	03/31/2026	
8549	WT 2 System Check	       991	    0.000	    2.565	    0.567	   97.058	    0.354	    0.020	    0.001	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1316.175	 -121.490	03/31/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1010	    0.475	    1.244	    0.573	   96.700	    1.502	    0.063	    0.006	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.339	  -67.755	03/31/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1006	    0.012	    2.240	    0.573	   95.889	    1.802	    0.055	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1328.652	 -110.548	03/31/2026